## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2022-06-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2022-06-25 | 2022-05-25
371271/1 | 1 | 2911 | 2719 | 192 | 1138.56
371271/2 | 2 | 31833 | 31169 | 664 | 3937.52
371433/1 | 3 | 381 | 336 | 45 | 266.85
371472 | 4 | 1397 | 1382 | 15 | 88.95
371458/1 | 5 | 2352 | 2277 | 75 | 444.75
371458/2 | 6 | 2827 | 2755 | 72 | 426.96
371729/1 | 7 | 2524 | 2230 | 294 | 1743.42
371448 | 8 | 46789 | 45916 | 873 | 5176.89
371461/1 | 9 | 506 | 374 | 132 | 782.76
371365/1 | 10 | 1985 | 1913 | 72 | 426.96
370490/1 | 11 | 1388 | 1345 | 43 | 254.99
370490/2 | 12 | 1999 | 1918 | 81 | 480.33
370496/1 | 13 | 1306 | 900 | 406 | 2407.58
370496/2 | 14 | 1705 | 1446 | 259 | 1535.87
370439/3 | 15 | 2014 | 1793 | 221 | 1310.53
370439/2 | 16 | 4014 | 3737 | 277 | 1642.61
370489/1 | 17 | 4535 | 4393 | 142 | 842.06
370489/2 | 18 | 3922 | 3680 | 242 | 1435.06
371380/1 | 19 | 24501 | 24271 | 230 | 1363.9
370489/3 | 20 | 280 | 278 | 2 | 11.86
370439/1 | 21 | 218 | 161 | 57 | 338.01
371738/1 | 22 | 142 | 138 | 4 | 23.72
370496/3 | 23 | 7078 | 7052 | 26 | 154.18
370529/1 | 24 | 584 | 582 | 2 | 11.86
371725/1 | 25 | 50 | 46 | 4 | 23.72
370490/3 | 26 | 2442 | 2276 | 166 | 984.38
370433/3 | 27 | 937 | 902 | 35 | 207.55
370596/1 | 28 | 5640 | 5334 | 306 | 1814.58
370503/1 | 29 | 6493 | 6026 | 467 | 2769.31
370503/2 | 30 | 14133 | 13856 | 277 | 1642.61
370495/1 | 31 | 26732 | 26514 | 218 | 1292.74
370495/3 | 32 | 158 | 153 | 5 | 29.65
371812/1 | 33 | 772 | 720 | 52 | 308.36
371812/2 | 34 | 1008 | 925 | 83 | 492.19
370618/2 | 35 | 844 | 801 | 43 | 254.99
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 794 | 791 | 3 | 17.79
370618/1 | 38 | 1077 | 1069 | 8 | 47.44
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 521 | 521 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 710 | 656 | 54 | 320.22
370837 | 42 | 1087 | 1083 | 4 | 23.72
370503/3 | 43 | 7628 | 7387 | 241 | 1429.13
370834 | 44 | 27414 | 27039 | 375 | 2223.75
369691/3 | 45 | 16159 | 15899 | 260 | 1541.8
369691/2 | 46 | 4309 | 4183 | 126 | 747.18
369695/1 | 47 | 5057 | 4796 | 261 | 1547.73
369695/2 | 48 | 3420 | 3249 | 171 | 1014.03
369695/3 | 49 | 101 | 96 | 5 | 29.65
370491/1 | 50 | 2249 | 2083 | 166 | 984.38
372624 | 51 | 23233 | 22975 | 258 | 1529.94
371159/2 | 52 | 46 | 43 | 3 | 17.79
371170/1 | 53 | 151 | 149 | 2 | 11.86
371170/2 | 54 | 211 | 210 | 1 | 5.93
370660/1 | 55 | 55 | 54 | 1 | 5.93
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 25 | 16 | 9 | 53.37
370672/1 | 58 | 1124 | 1090 | 34 | 201.62
370760/1 | 59 | 25 | 25 | 0 | 0
371474 | 60 | 893 | 779 | 114 | 676.02
370646/1 | 61 | 155 | 151 | 4 | 23.72
370646/2 | 62 | 1024 | 1024 | 0 | 0
370646/3 | 63 | 737 | 730 | 7 | 41.51
371477 | 64 | 18867 | 18513 | 354 | 2099.22
370672/2 | 66 | 663 | 610 | 53 | 314.29
370672/3 | 67 | 4149 | 4017 | 132 | 782.76
370660/2 | 68 | 3271 | 3198 | 73 | 432.89
370660/3 | 69 | 8253 | 8004 | 249 | 1476.57
371164/1 | 70 | 286 | 276 | 10 | 59.3
371164/2 | 71 | 2463 | 2249 | 214 | 1269.02
371375/1 | 72 | 2046 | 1899 | 147 | 871.71
371393/1 | 73 | 5391 | 5175 | 216 | 1280.88
371165/1 | 74 | 16893 | 16520 | 373 | 2211.89
371165/2 | 75 | 5825 | 5547 | 278 | 1648.54
371734/1 | 76 | 1665 | 1626 | 39 | 231.27
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 8177 | 7305 | 872 | 5170.96
371157/2 | 79 | 48 | 47 | 1 | 5.93
371160/1 | 80 | 3875 | 3716 | 159 | 942.87
371160/2 | 81 | 1360 | 1088 | 272 | 1612.96
371162/1 | 82 | 2163 | 2066 | 97 | 575.21
371162/2 | 83 | 245 | 242 | 3 | 17.79
370767/1 | 84 | 18443 | 17944 | 499 | 2959.07
371728/1 | 85 | 3935 | 3667 | 268 | 1589.24
371431/1 | 86 | 8624 | 8123 | 501 | 2970.93
371530/1 | 87 | 2187 | 2005 | 182 | 1079.26
371530/2 | 88 | 10192 | 9565 | 627 | 3718.11
371612/1 | 89 | 2140 | 1941 | 199 | 1180.07
371612/2 | 90 | 39472 | 38760 | 712 | 4222.16
371723/1 | 91 | 672 | 624 | 48 | 284.64
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 898 | 876 | 22 | 130.46
370438/3 | 94 | 422 | 417 | 5 | 29.65
371718/1 | 95 | 1040 | 998 | 42 | 249.06
371718/2 | 96 | 2372 | 2228 | 144 | 853.92
370492/3 | 97 | 4530 | 4250 | 280 | 1660.4
370492/2 | 98 | 11730 | 11676 | 54 | 320.22
372578/1 | 99 | 14 | 13 | 1 | 5.93
361605/1 | 100 | 497 | 455 | 42 | 249.06
371445 | 102 | 21801 | 21013 | 788 | 4672.84
371735/1 | 103 | 221 | 218 | 3 | 17.79
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 1810 | 1758 | 52 | 308.36
372578/2 | 106 | 16024 | 15647 | 377 | 2235.61
372578/3 | 107 | 802 | 730 | 72 | 426.96
370492/1 | 108 | 1649 | 1512 | 137 | 812.41
371542 | 109 | 13288 | 12947 | 341 | 2022.13
371722/1 | 110 | 3646 | 3524 | 122 | 723.46
371722/2 | 111 | 1634 | 1580 | 54 | 320.22
371717/1 | 112 | 2797 | 2657 | 140 | 830.2
371721/1 | 113 | 649 | 420 | 229 | 1357.97
371606/2 | 114 | 143 | 142 | 1 | 5.93
371598/1 | 115 | 945 | 894 | 51 | 302.43
371603/1 | 116 | 497 | 479 | 18 | 106.74
371603/2 | 117 | 2597 | 2418 | 179 | 1061.47
371602/1 | 118 | 1834 | 1796 | 38 | 225.34
371602/2 | 119 | 4886 | 4352 | 534 | 3166.62
371620/1 | 120 | 3202 | 3015 | 187 | 1108.91
371620/2 | 121 | 6 | 4 | 2 | 11.86
371620/3 | 122 | 8811 | 8639 | 172 | 1019.96
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 3263 | 3085 | 178 | 1055.54
371600/2 | 125 | 1564 | 1418 | 146 | 865.78
371604/1 | 126 | 57 | 56 | 1 | 5.93
371604/2 | 127 | 2395 | 2230 | 165 | 978.45
371599/1 | 128 | 308 | 288 | 20 | 118.6
371599/2 | 129 | 11928 | 11507 | 421 | 2496.53
371606/1 | 130 | 2639 | 2330 | 309 | 1832.37
371678 | 131 | 15733 | 15460 | 273 | 1618.89
371721/2 | 132 | 1326 | 1260 | 66 | 391.38
371721/3 | 133 | 248 | 198 | 50 | 296.5
371717/2 | 134 | 963 | 920 | 43 | 254.99
371722/3 | 135 | 1986 | 1922 | 64 | 379.52
370438/1 | 136 | 1138 | 1079 | 59 | 349.87
371723/3 | 137 | 1881 | 1803 | 78 | 462.54
371622/2 | 138 | 1877 | 1799 | 78 | 462.54
371622/3 | 139 | 1322 | 1304 | 18 | 106.74
371612/3 | 140 | 790 | 774 | 16 | 94.88
371621/1 | 141 | 21397 | 20903 | 494 | 2929.42
371621/2 | 142 | 1100 | 1082 | 18 | 106.74
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 25359 | 25136 | 223 | 1322.39
370674/3 | 145 | 2407 | 2390 | 17 | 100.81
372701/1 | 146 | 33 | 29 | 4 | 23.72
370647/3 | 147 | 21275 | 20636 | 639 | 3789.27
370648/1 | 148 | 1083 | 966 | 117 | 693.81
371155/1 | 149 | 805 | 744 | 61 | 361.73
371724/1 | 150 | 471 | 459 | 12 | 71.16
371740/1 | 151 | 34 | 33 | 1 | 5.93
370759/1 | 152 | 240 | 232 | 8 | 47.44
370855 | 153 | 56470 | 55937 | 533 | 3160.69
371155/2 | 154 | 12003 | 11564 | 439 | 2603.27
370648/2 | 155 | 12089 | 11698 | 391 | 2318.63
370648/3 | 156 | 5032 | 4856 | 176 | 1043.68
370659/1 | 157 | 47 | 46 | 1 | 5.93
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 30820 | 30479 | 341 | 2022.13
370535/1 | 159 | 1561 | 1442 | 119 | 705.67
369699/1 | 160 | 1242 | 1214 | 28 | 166.04
369699/2 | 161 | 734 | 660 | 74 | 438.82
370929/1 | 162 | 942 | 913 | 29 | 171.97
370929/2 | 163 | 3454 | 2988 | 466 | 2763.38
369699/3 | 164 | 579 | 546 | 33 | 195.69
370659/2 | 165 | 1159 | 1021 | 138 | 818.34
370659/3 | 166 | 3159 | 2911 | 248 | 1470.64
370651/1 | 167 | 52 | 48 | 4 | 23.72
370507/1 | 168 | 3754 | 3619 | 135 | 800.55
371737/1 | 169 | 3188 | 3183 | 5 | 29.65
361319/1 | 170 | 5233 | 4811 | 422 | 2502.46
361319/2 | 171 | 17 | 16 | 1 | 5.93
371479 | 172 | 7904 | 7718 | 186 | 1102.98
370507/2 | 173 | 816 | 690 | 126 | 747.18
370507/3 | 174 | 2428 | 2298 | 130 | 770.9
370652/1 | 175 | 22276 | 21941 | 335 | 1986.55
370644/1 | 176 | 3450 | 3449 | 1 | 5.93
370644/2 | 177 | 24635 | 24000 | 635 | 3765.55
370644/3 | 178 | 8051 | 7798 | 253 | 1500.29
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 4459 | 4291 | 168 | 996.24
370876 | 181 | 13273 | 12949 | 324 | 1921.32
371181/1 | 182 | 9013 | 8812 | 201 | 1191.93
371181/2 | 183 | 428 | 406 | 22 | 130.46
370651/3 | 184 | 6807 | 6389 | 418 | 2478.74
370651/2 | 185 | 1943 | 1811 | 132 | 782.76
370721/1 | 186 | 1260 | 1138 | 122 | 723.46
371171/1 | 188 | 3563 | 3424 | 139 | 824.27
371167/1 | 189 | 8166 | 7848 | 318 | 1885.74
371167/2 | 190 | 1498 | 1415 | 83 | 492.19
370647/1 | 191 | 5176 | 4916 | 260 | 1541.8
370647/2 | 192 | 1164 | 1163 | 1 | 5.93
370674/1 | 193 | 6840 | 6696 | 144 | 853.92
370674/2 | 194 | 4190 | 4093 | 97 | 575.21
370671/1 | 195 | 270 | 219 | 51 | 302.43
370671/2 | 196 | 14617 | 14411 | 206 | 1221.58
370671/3 | 197 | 45 | 44 | 1 | 5.93
371461/2 | 198 | 2519 | 2417 | 102 | 604.86
370433/2 | 199 | 4787 | 4622 | 165 | 978.45
370433/1 | 200 | 2818 | 2798 | 20 | 118.6
369691/1 | 201 | 20436 | 20106 | 330 | 1956.9
370967/2 | 202 | 241 | 231 | 10 | 59.3
370488/1 | 203 | 741 | 678 | 63 | 373.59
370488/2 | 204 | 483 | 462 | 21 | 124.53
370437/2 | 205 | 929 | 890 | 39 | 231.27
370437/3 | 206 | 1105 | 959 | 146 | 865.78
370488/3 | 207 | 1719 | 1582 | 137 | 812.41
371391/1 | 208 | 499 | 378 | 121 | 717.53
370967/1 | 209 | 1412 | 1411 | 1 | 5.93
370491/2 | 210 | 38355 | 38237 | 118 | 699.74
371263/1 | 211 | 155 | 127 | 28 | 166.04
371263/2 | 212 | 1923 | 1826 | 97 | 575.21
370435/3 | 213 | 1105 | 1082 | 23 | 136.39
370491/3 | 214 | 9561 | 9258 | 303 | 1796.79
371270/2 | 216 | 265 | 265 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 1222 | 1158 | 64 | 379.52
371451 | 218 | 1802 | 1724 | 78 | 462.54
370435/2 | 219 | 2674 | 2496 | 178 | 1055.54
370540/1 | 220 | 234 | 196 | 38 | 225.34
371660 | 221 | 5311 | 4996 | 315 | 1867.95
371460/1 | 222 | 1587 | 1433 | 154 | 913.22
371460/2 | 223 | 21802 | 21733 | 69 | 409.17
371730/1 | 224 | 18907 | 18852 | 55 | 326.15
371648 | 225 | 8980 | 8842 | 138 | 818.34
370657/1 | 226 | 615 | 612 | 3 | 17.79
370657/2 | 227 | 1147 | 932 | 215 | 1274.95
371387/1 | 228 | 1787 | 1570 | 217 | 1286.81
371399/1 | 229 | 910 | 827 | 83 | 492.19
370657/3 | 230 | 2174 | 2045 | 129 | 764.97
370435/1 | 231 | 2003 | 1842 | 161 | 954.73
370437/1 | 232 | 721 | 719 | 2 | 11.86
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 3808 | 3401 | 407 | 2413.51
371719/1 | 109а | 1538 | 1392 | 146 | 865.78
371719/2 | 110а | 329 | 310 | 19 | 112.67
371736/1 | 137а | 3138 | 3011 | 127 | 753.11
371622/1 | 138а | 1748 | 1662 | 86 | 509.98
371423/1 | 141а | 424 | 404 | 20 | 118.6
370652/2 | 181а | 111 | 109 | 2 | 11.86
371159/1 | 215а | 1891 | 1876 | 15 | 88.95
371727/1 | 215б | 113 | 111 | 2 | 11.86
371732/1 | 63а | 1118 | 1117 | 1 | 5.93
371733/1 | 75а | 242 | 229 | 13 | 77.09
371743/1 | 89а | 167 | 167 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 35423 | 34053 | 1370 | 8124.1
|  |  |  | 36200 | 214666
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.93
Желтым цветом выделены неисправные счетчики