## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2022-08-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2022-08-25 | 2022-07-25
371271/1 | 1 | 3151 | 3041 | 110 | 678.7
371271/2 | 2 | 32960 | 32395 | 565 | 3486.05
371433/1 | 3 | 528 | 447 | 81 | 499.77
371472 | 4 | 1697 | 1594 | 103 | 635.51
371458/1 | 5 | 2493 | 2426 | 67 | 413.39
371458/2 | 6 | 2911 | 2885 | 26 | 160.42
371729/1 | 7 | 2918 | 2715 | 203 | 1252.51
371448 | 8 | 48084 | 47463 | 621 | 3831.57
371461/1 | 9 | 745 | 599 | 146 | 900.82
371365/1 | 10 | 2088 | 2043 | 45 | 277.65
370490/1 | 11 | 1487 | 1426 | 61 | 376.37
370490/2 | 12 | 2202 | 2106 | 96 | 592.32
370496/1 | 13 | 1888 | 1657 | 231 | 1425.27
370496/2 | 14 | 1793 | 1759 | 34 | 209.78
370439/3 | 15 | 2308 | 2160 | 148 | 913.16
370439/2 | 16 | 4379 | 4222 | 157 | 968.69
370489/1 | 17 | 4824 | 4744 | 80 | 493.6
370489/2 | 18 | 4100 | 4004 | 96 | 592.32
371380/1 | 19 | 25048 | 24773 | 275 | 1696.75
370489/3 | 20 | 291 | 287 | 4 | 24.68
370439/1 | 21 | 364 | 292 | 72 | 444.24
371738/1 | 22 | 214 | 173 | 41 | 252.97
370496/3 | 23 | 7172 | 7124 | 48 | 296.16
370529/1 | 24 | 584 | 584 | 0 | 0
371725/1 | 25 | 60 | 57 | 3 | 18.51
370490/3 | 26 | 2785 | 2622 | 163 | 1005.71
370433/3 | 27 | 1189 | 1073 | 116 | 715.72
370596/1 | 28 | 6102 | 5888 | 214 | 1320.38
370503/1 | 29 | 7081 | 6822 | 259 | 1598.03
370503/2 | 30 | 14582 | 14374 | 208 | 1283.36
370495/1 | 31 | 27239 | 27014 | 225 | 1388.25
370495/3 | 32 | 177 | 169 | 8 | 49.36
371812/1 | 33 | 887 | 830 | 57 | 351.69
371812/2 | 34 | 1220 | 1132 | 88 | 542.96
370618/2 | 35 | 859 | 857 | 2 | 12.34
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 858 | 826 | 32 | 197.44
370618/1 | 38 | 1253 | 1182 | 71 | 438.07
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 521 | 521 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 885 | 801 | 84 | 518.28
370837 | 42 | 1096 | 1090 | 6 | 37.02
370503/3 | 43 | 7808 | 7728 | 80 | 493.6
370834 | 44 | 27750 | 27608 | 142 | 876.14
369691/3 | 45 | 16887 | 16637 | 250 | 1542.5
369691/2 | 46 | 4554 | 4392 | 162 | 999.54
369695/1 | 47 | 5453 | 5295 | 158 | 974.86
369695/2 | 48 | 3687 | 3589 | 98 | 604.66
369695/3 | 49 | 141 | 121 | 20 | 123.4
370491/1 | 50 | 2480 | 2370 | 110 | 678.7
28582 | 51 | 1438 | 685 | 753 | 4646.01
371159/2 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 152 | 151 | 1 | 6.17
371170/2 | 54 | 213 | 212 | 1 | 6.17
370660/1 | 55 | 59 | 57 | 2 | 12.34
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 74 | 44 | 30 | 185.1
370672/1 | 58 | 1124 | 1124 | 0 | 0
370760/1 | 59 | 25 | 25 | 0 | 0
371474 | 60 | 1047 | 977 | 70 | 431.9
370646/1 | 61 | 163 | 159 | 4 | 24.68
370646/2 | 62 | 1140 | 1047 | 93 | 573.81
370646/3 | 63 | 875 | 826 | 49 | 302.33
371477 | 64 | 19615 | 19256 | 359 | 2215.03
370672/2 | 66 | 825 | 741 | 84 | 518.28
370672/3 | 67 | 4372 | 4272 | 100 | 617
370660/2 | 68 | 3504 | 3369 | 135 | 832.95
370660/3 | 69 | 8737 | 8503 | 234 | 1443.78
371164/1 | 70 | 308 | 299 | 9 | 55.53
371164/2 | 71 | 2903 | 2671 | 232 | 1431.44
371375/1 | 72 | 2334 | 2177 | 157 | 968.69
371393/1 | 73 | 6477 | 5957 | 520 | 3208.4
371165/1 | 74 | 17831 | 17322 | 509 | 3140.53
371165/2 | 75 | 6294 | 6040 | 254 | 1567.18
371734/1 | 76 | 1704 | 1687 | 17 | 104.89
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 9267 | 8745 | 522 | 3220.74
371157/2 | 79 | 51 | 50 | 1 | 6.17
371160/1 | 80 | 4159 | 4043 | 116 | 715.72
371160/2 | 81 | 1699 | 1534 | 165 | 1018.05
371162/1 | 82 | 2347 | 2260 | 87 | 536.79
371162/2 | 83 | 250 | 247 | 3 | 18.51
370767/1 | 84 | 19286 | 18885 | 401 | 2474.17
371728/1 | 85 | 4190 | 4070 | 120 | 740.4
371431/1 | 86 | 9392 | 9027 | 365 | 2252.05
371530/1 | 87 | 2494 | 2353 | 141 | 869.97
372642 | 88 | 11207 | 10719 | 488 | 3010.96
371612/1 | 89 | 2273 | 2243 | 30 | 185.1
371612/2 | 90 | 40294 | 39936 | 358 | 2208.86
371723/1 | 91 | 769 | 679 | 90 | 555.3
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 1018 | 975 | 43 | 265.31
370438/3 | 94 | 427 | 426 | 1 | 6.17
371718/1 | 95 | 1114 | 1083 | 31 | 191.27
371718/2 | 96 | 3215 | 2792 | 423 | 2609.91
370492/3 | 97 | 5084 | 4710 | 374 | 2307.58
370492/2 | 98 | 11899 | 11815 | 84 | 518.28
372578/1 | 99 | 16 | 15 | 1 | 6.17
361605/1 | 100 | 587 | 548 | 39 | 240.63
371445 | 102 | 23690 | 22798 | 892 | 5503.64
371735/1 | 103 | 365 | 287 | 78 | 481.26
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 2125 | 1939 | 186 | 1147.62
372578/2 | 106 | 16624 | 16343 | 281 | 1733.77
372578/3 | 107 | 963 | 887 | 76 | 468.92
370492/1 | 108 | 1904 | 1790 | 114 | 703.38
371542 | 109 | 13923 | 13681 | 242 | 1493.14
371722/1 | 110 | 3951 | 3806 | 145 | 894.65
371722/2 | 111 | 1786 | 1712 | 74 | 456.58
371717/1 | 112 | 3180 | 3020 | 160 | 987.2
371721/1 | 113 | 711 | 691 | 20 | 123.4
371606/2 | 114 | 217 | 214 | 3 | 18.51
371598/1 | 115 | 1092 | 1027 | 65 | 401.05
371603/1 | 116 | 568 | 522 | 46 | 283.82
371603/2 | 117 | 3095 | 2852 | 243 | 1499.31
371602/1 | 118 | 2165 | 2038 | 127 | 783.59
371602/2 | 119 | 5500 | 5249 | 251 | 1548.67
371620/1 | 120 | 3588 | 3395 | 193 | 1190.81
371620/2 | 121 | 7 | 6 | 1 | 6.17
371620/3 | 122 | 9402 | 9125 | 277 | 1709.09
371368/1 | 123 | 120 | 3 | 117 | 721.89
371600/1 | 124 | 3584 | 3420 | 164 | 1011.88
371600/2 | 125 | 1818 | 1684 | 134 | 826.78
371604/1 | 126 | 59 | 58 | 1 | 6.17
371604/2 | 127 | 2496 | 2447 | 49 | 302.33
371599/1 | 128 | 335 | 321 | 14 | 86.38
371599/2 | 129 | 12949 | 12447 | 502 | 3097.34
371606/1 | 130 | 3119 | 2885 | 234 | 1443.78
371678 | 131 | 16257 | 16020 | 237 | 1462.29
371721/2 | 132 | 1552 | 1410 | 142 | 876.14
371721/3 | 133 | 414 | 333 | 81 | 499.77
371717/2 | 134 | 1123 | 1042 | 81 | 499.77
371722/3 | 135 | 2308 | 2187 | 121 | 746.57
370438/1 | 136 | 1251 | 1198 | 53 | 327.01
371723/3 | 137 | 1938 | 1889 | 49 | 302.33
371622/2 | 138 | 2070 | 1894 | 176 | 1085.92
371622/3 | 139 | 1323 | 1323 | 0 | 0
371612/3 | 140 | 849 | 819 | 30 | 185.1
371621/1 | 141 | 21685 | 21562 | 123 | 758.91
371621/2 | 142 | 1123 | 1107 | 16 | 98.72
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 25674 | 25541 | 133 | 820.61
370674/3 | 145 | 2446 | 2429 | 17 | 104.89
372701/1 | 146 | 38 | 36 | 2 | 12.34
370647/3 | 147 | 21851 | 21608 | 243 | 1499.31
370648/1 | 148 | 1315 | 1209 | 106 | 654.02
371155/1 | 149 | 906 | 840 | 66 | 407.22
371724/1 | 150 | 520 | 504 | 16 | 98.72
371740/1 | 151 | 36 | 35 | 1 | 6.17
370759/1 | 152 | 307 | 295 | 12 | 74.04
370855 | 153 | 57384 | 56970 | 414 | 2554.38
371155/2 | 154 | 12930 | 12413 | 517 | 3189.89
370648/2 | 155 | 12900 | 12507 | 393 | 2424.81
370648/3 | 156 | 5243 | 5142 | 101 | 623.17
370659/1 | 157 | 55 | 50 | 5 | 30.85
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 31373 | 31109 | 264 | 1628.88
370535/1 | 159 | 1961 | 1806 | 155 | 956.35
369699/1 | 160 | 1302 | 1302 | 0 | 0
369699/2 | 161 | 923 | 836 | 87 | 536.79
370929/1 | 162 | 1008 | 982 | 26 | 160.42
370929/2 | 163 | 4670 | 4075 | 595 | 3671.15
369699/3 | 164 | 747 | 692 | 55 | 339.35
370659/2 | 165 | 1274 | 1274 | 0 | 0
370659/3 | 166 | 3831 | 3532 | 299 | 1844.83
370651/1 | 167 | 61 | 60 | 1 | 6.17
370507/1 | 168 | 3994 | 3851 | 143 | 882.31
371737/1 | 169 | 3212 | 3194 | 18 | 111.06
361319/1 | 170 | 6150 | 5714 | 436 | 2690.12
361319/2 | 171 | 27 | 21 | 6 | 37.02
371479 | 172 | 8308 | 8111 | 197 | 1215.49
370507/2 | 173 | 1244 | 1060 | 184 | 1135.28
370507/3 | 174 | 2787 | 2526 | 261 | 1610.37
370652/1 | 175 | 23403 | 22842 | 561 | 3461.37
370644/1 | 176 | 3457 | 3454 | 3 | 18.51
370644/2 | 177 | 25848 | 25296 | 552 | 3405.84
370644/3 | 178 | 8528 | 8294 | 234 | 1443.78
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 4752 | 4596 | 156 | 962.52
370876 | 181 | 13849 | 13557 | 292 | 1801.64
371181/1 | 182 | 9459 | 9261 | 198 | 1221.66
371181/2 | 183 | 436 | 432 | 4 | 24.68
370651/3 | 184 | 7571 | 7297 | 274 | 1690.58
370651/2 | 185 | 2132 | 2038 | 94 | 579.98
370721/1 | 186 | 1572 | 1412 | 160 | 987.2
371171/1 | 188 | 4244 | 3941 | 303 | 1869.51
371167/1 | 189 | 8846 | 8508 | 338 | 2085.46
371167/2 | 190 | 1657 | 1582 | 75 | 462.75
370647/1 | 191 | 5691 | 5396 | 295 | 1820.15
370647/2 | 192 | 1166 | 1165 | 1 | 6.17
370674/1 | 193 | 7106 | 6990 | 116 | 715.72
370674/2 | 194 | 4343 | 4268 | 75 | 462.75
370671/1 | 195 | 307 | 291 | 16 | 98.72
370671/2 | 196 | 14997 | 14816 | 181 | 1116.77
370671/3 | 197 | 51 | 48 | 3 | 18.51
371461/2 | 198 | 2806 | 2637 | 169 | 1042.73
370433/2 | 199 | 5345 | 5135 | 210 | 1295.7
370433/1 | 200 | 3094 | 2959 | 135 | 832.95
369691/1 | 201 | 21001 | 20727 | 274 | 1690.58
370967/2 | 202 | 258 | 249 | 9 | 55.53
370488/1 | 203 | 849 | 796 | 53 | 327.01
370488/2 | 204 | 553 | 519 | 34 | 209.78
370437/2 | 205 | 1246 | 1064 | 182 | 1122.94
370437/3 | 206 | 1293 | 1197 | 96 | 592.32
370488/3 | 207 | 2006 | 1863 | 143 | 882.31
371391/1 | 208 | 863 | 667 | 196 | 1209.32
370967/1 | 209 | 1589 | 1488 | 101 | 623.17
370491/2 | 210 | 38424 | 38395 | 29 | 178.93
371263/1 | 211 | 205 | 179 | 26 | 160.42
371263/2 | 212 | 2044 | 1987 | 57 | 351.69
370435/3 | 213 | 1171 | 1146 | 25 | 154.25
370491/3 | 214 | 10184 | 9920 | 264 | 1628.88
371270/2 | 216 | 266 | 266 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 1480 | 1318 | 162 | 999.54
371451 | 218 | 2086 | 1989 | 97 | 598.49
370435/2 | 219 | 3170 | 2922 | 248 | 1530.16
370540/1 | 220 | 259 | 248 | 11 | 67.87
371660 | 221 | 5825 | 5591 | 234 | 1443.78
371460/1 | 222 | 1931 | 1769 | 162 | 999.54
371460/2 | 223 | 22158 | 21934 | 224 | 1382.08
371730/1 | 224 | 18993 | 18959 | 34 | 209.78
371648 | 225 | 9301 | 9149 | 152 | 937.84
370657/1 | 226 | 919 | 712 | 207 | 1277.19
370657/2 | 227 | 1654 | 1392 | 262 | 1616.54
371387/1 | 228 | 1974 | 1885 | 89 | 549.13
371399/1 | 229 | 1068 | 991 | 77 | 475.09
370657/3 | 230 | 2341 | 2270 | 71 | 438.07
370435/1 | 231 | 2298 | 2170 | 128 | 789.76
370437/1 | 232 | 723 | 722 | 1 | 6.17
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 4493 | 4202 | 291 | 1795.47
371719/1 | 109а | 1762 | 1684 | 78 | 481.26
371719/2 | 110а | 373 | 353 | 20 | 123.4
371736/1 | 137а | 3350 | 3231 | 119 | 734.23
371622/1 | 138а | 2037 | 1892 | 145 | 894.65
371423/1 | 141а | 434 | 430 | 4 | 24.68
370652/2 | 181а | 115 | 113 | 2 | 12.34
371159/1 | 215а | 2173 | 2034 | 139 | 857.63
371727/1 | 215б | 121 | 119 | 2 | 12.34
371732/1 | 63а | 1118 | 1118 | 0 | 0
371733/1 | 75а | 264 | 252 | 12 | 74.04
371743/1 | 89а | 249 | 239 | 10 | 61.7
371781/1 | Сторожка | 38600 | 37030 | 1570 | 9686.9
|  |  |  | 34398 | 212235.66
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 6.17
Желтым цветом выделены неисправные счетчики