## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Заря при НПОМАШ Ногинский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2021-12-01
Счетчик | Участок | Показания на: | Показания на: | Расход кВт/ч | Расход (руб)
зав № |  | 2021-12-25 | 2021-11-25
371271/1 | 1 | 2582 | 2556 | 26 | 154.18
371271/2 | 2 | 24819 | 23760 | 1059 | 6279.87
371433/1 | 3 | 336 | 336 | 0 | 0
371472 | 4 | 1344 | 1342 | 2 | 11.86
371458/1 | 5 | 2079 | 2050 | 29 | 171.97
371458/2 | 6 | 2709 | 2709 | 0 | 0
371729/1 | 7 | 2230 | 2230 | 0 | 0
371448 | 8 | 37413 | 35334 | 2079 | 12328.47
371461/1 | 9 | 280 | 280 | 0 | 0
371365/1 | 10 | 1532 | 1532 | 0 | 0
370490/1 | 11 | 1279 | 1279 | 0 | 0
370490/2 | 12 | 1692 | 1682 | 10 | 59.3
370496/1 | 13 | 776 | 776 | 0 | 0
370496/2 | 14 | 1288 | 1288 | 0 | 0
370439/3 | 15 | 1726 | 1726 | 0 | 0
370439/2 | 16 | 3088 | 3088 | 0 | 0
370489/1 | 17 | 4020 | 3774 | 246 | 1458.78
370489/2 | 18 | 3489 | 3489 | 0 | 0
371380/1 | 19 | 20775 | 19862 | 913 | 5414.09
370489/3 | 20 | 264 | 261 | 3 | 17.79
370439/1 | 21 | 25 | 24 | 1 | 5.93
371738/1 | 22 | 137 | 137 | 0 | 0
370496/3 | 23 | 6009 | 5650 | 359 | 2128.87
370529/1 | 24 | 582 | 582 | 0 | 0
371725/1 | 25 | 41 | 41 | 0 | 0
370490/3 | 26 | 2193 | 2167 | 26 | 154.18
370433/3 | 27 | 900 | 899 | 1 | 5.93
370596/1 | 28 | 4802 | 4802 | 0 | 0
370503/1 | 29 | 5546 | 5546 | 0 | 0
370503/2 | 30 | 11239 | 10691 | 548 | 3249.64
370495/1 | 31 | 22615 | 21179 | 1436 | 8515.48
370495/3 | 32 | 143 | 142 | 1 | 5.93
371812/1 | 33 | 679 | 679 | 0 | 0
371812/2 | 34 | 827 | 826 | 1 | 5.93
370618/2 | 35 | 789 | 789 | 0 | 0
371720/1 | 36 | 64 | 64 | 0 | 0
371720/2 | 37 | 759 | 758 | 1 | 5.93
370618/1 | 38 | 1061 | 1061 | 0 | 0
371739/1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
370757/1 | 40 | 521 | 521 | 0 | 0
370495/2 | 41 | 648 | 647 | 1 | 5.93
370837 | 42 | 1075 | 1073 | 2 | 11.86
370503/3 | 43 | 5969 | 5969 | 0 | 0
370834 | 44 | 21797 | 20841 | 956 | 5669.08
369691/3 | 45 | 12863 | 12523 | 340 | 2016.2
369691/2 | 46 | 3763 | 3761 | 2 | 11.86
369695/1 | 47 | 4426 | 4425 | 1 | 5.93
369695/2 | 48 | 3036 | 3034 | 2 | 11.86
369695/3 | 49 | 89 | 89 | 0 | 0
370491/1 | 50 | 1846 | 1845 | 1 | 5.93
372624 | 51 | 10480 | 7655 | 2825 | 16752.25
371159/2 | 52 | 39 | 39 | 0 | 0
371170/1 | 53 | 149 | 149 | 0 | 0
371170/2 | 54 | 204 | 203 | 1 | 5.93
370660/1 | 55 | 45 | 43 | 2 | 11.86
371741/1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
370697/1 | 57 | 14 | 14 | 0 | 0
370672/1 | 58 | 1085 | 1085 | 0 | 0
370760/1 | 59 | 25 | 25 | 0 | 0
371474 | 60 | 697 | 696 | 1 | 5.93
370646/1 | 61 | 131 | 127 | 4 | 23.72
370646/2 | 62 | 970 | 954 | 16 | 94.88
370646/3 | 63 | 656 | 656 | 0 | 0
371477 | 64 | 15415 | 13489 | 1926 | 11421.18
370672/2 | 66 | 605 | 605 | 0 | 0
370672/3 | 67 | 3846 | 3709 | 137 | 812.41
370660/2 | 68 | 2874 | 2874 | 0 | 0
370660/3 | 69 | 6911 | 6901 | 10 | 59.3
371164/1 | 70 | 210 | 210 | 0 | 0
371164/2 | 71 | 2036 | 2036 | 0 | 0
371375/1 | 72 | 1898 | 1898 | 0 | 0
371393/1 | 73 | 5005 | 4992 | 13 | 77.09
371165/1 | 74 | 13710 | 13183 | 527 | 3125.11
371165/2 | 75 | 4551 | 4430 | 121 | 717.53
371734/1 | 76 | 1286 | 1285 | 1 | 5.93
371774/1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
371157/1 | 78 | 6156 | 6156 | 0 | 0
371157/2 | 79 | 40 | 39 | 1 | 5.93
371160/1 | 80 | 2020 | 2017 | 3 | 17.79
371160/2 | 81 | 968 | 968 | 0 | 0
371162/1 | 82 | 1802 | 1800 | 2 | 11.86
371162/2 | 83 | 208 | 207 | 1 | 5.93
370767/1 | 84 | 13424 | 12479 | 945 | 5603.85
371728/1 | 85 | 2905 | 2905 | 0 | 0
371431/1 | 86 | 6290 | 6290 | 0 | 0
371530/1 | 87 | 1816 | 1810 | 6 | 35.58
371530/2 | 88 | 3066 | 1639 | 1427 | 8462.11
371612/1 | 89 | 1481 | 1481 | 0 | 0
371612/2 | 90 | 29857 | 27564 | 2293 | 13597.49
371723/1 | 91 | 431 | 431 | 0 | 0
371723/2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
370438/2 | 93 | 866 | 866 | 0 | 0
370438/3 | 94 | 417 | 417 | 0 | 0
371718/1 | 95 | 774 | 773 | 1 | 5.93
371718/2 | 96 | 2084 | 2082 | 2 | 11.86
370492/3 | 97 | 3962 | 3962 | 0 | 0
370492/2 | 98 | 10560 | 10215 | 345 | 2045.85
372578/1 | 99 | 8 | 7 | 1 | 5.93
361605/1 | 100 | 413 | 412 | 1 | 5.93
371445 | 102 | 16941 | 16112 | 829 | 4915.97
371735/1 | 103 | 218 | 218 | 0 | 0
371598/2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
371372/1 | 105 | 1353 | 1353 | 0 | 0
372578/2 | 106 | 6465 | 4268 | 2197 | 13028.21
372578/3 | 107 | 582 | 562 | 20 | 118.6
370492/1 | 108 | 1431 | 1430 | 1 | 5.93
371542 | 109 | 10000 | 9421 | 579 | 3433.47
371722/1 | 110 | 1304 | 1179 | 125 | 741.25
371722/2 | 111 | 1566 | 1566 | 0 | 0
371717/1 | 112 | 2425 | 2425 | 0 | 0
371721/1 | 113 | 400 | 400 | 0 | 0
371606/2 | 114 | 126 | 126 | 0 | 0
371598/1 | 115 | 758 | 745 | 13 | 77.09
371603/1 | 116 | 449 | 447 | 2 | 11.86
371603/2 | 117 | 2418 | 2418 | 0 | 0
371602/1 | 118 | 1714 | 1631 | 83 | 492.19
371602/2 | 119 | 3806 | 3806 | 0 | 0
371620/1 | 120 | 2925 | 2925 | 0 | 0
371620/2 | 121 | 4 | 4 | 0 | 0
371620/3 | 122 | 7962 | 7914 | 48 | 284.64
371368/1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
371600/1 | 124 | 2801 | 2801 | 0 | 0
371600/2 | 125 | 1245 | 1244 | 1 | 5.93
371604/1 | 126 | 50 | 49 | 1 | 5.93
371604/2 | 127 | 1867 | 1867 | 0 | 0
371599/1 | 128 | 274 | 274 | 0 | 0
371599/2 | 129 | 8617 | 7888 | 729 | 4322.97
371606/1 | 130 | 2215 | 2215 | 0 | 0
371678 | 131 | 11162 | 10132 | 1030 | 6107.9
371721/2 | 132 | 1119 | 1119 | 0 | 0
371721/3 | 133 | 184 | 184 | 0 | 0
371717/2 | 134 | 885 | 885 | 0 | 0
371722/3 | 135 | 1742 | 1742 | 0 | 0
370438/1 | 136 | 962 | 959 | 3 | 17.79
371723/3 | 137 | 1456 | 1446 | 10 | 59.3
371622/2 | 138 | 1624 | 1623 | 1 | 5.93
371622/3 | 139 | 1274 | 1273 | 1 | 5.93
371612/3 | 140 | 692 | 674 | 18 | 106.74
371621/1 | 141 | 16633 | 16039 | 594 | 3522.42
371621/2 | 142 | 789 | 788 | 1 | 5.93
371621/3 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0
371677 | 143 | 18669 | 16756 | 1913 | 11344.09
370674/3 | 145 | 2372 | 2369 | 3 | 17.79
372701/1 | 146 | 27 | 27 | 0 | 0
370647/3 | 147 | 17499 | 16925 | 574 | 3403.82
370648/1 | 148 | 530 | 529 | 1 | 5.93
371155/1 | 149 | 734 | 734 | 0 | 0
371724/1 | 150 | 458 | 458 | 0 | 0
371740/1 | 151 | 33 | 33 | 0 | 0
370759/1 | 152 | 221 | 221 | 0 | 0
370855 | 153 | 43939 | 40861 | 3078 | 18252.54
371155/2 | 154 | 9977 | 9910 | 67 | 397.31
370648/2 | 155 | 9637 | 9456 | 181 | 1073.33
370648/3 | 156 | 4473 | 4473 | 0 | 0
370659/1 | 157 | 42 | 41 | 1 | 5.93
371171/2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
370868 | 158 | 24459 | 23028 | 1431 | 8485.83
370535/1 | 159 | 1428 | 1428 | 0 | 0
369699/1 | 160 | 1214 | 1214 | 0 | 0
369699/2 | 161 | 633 | 631 | 2 | 11.86
370929/1 | 162 | 868 | 864 | 4 | 23.72
370929/2 | 163 | 2934 | 2934 | 0 | 0
369699/3 | 164 | 510 | 510 | 0 | 0
370659/2 | 165 | 951 | 951 | 0 | 0
370659/3 | 166 | 2632 | 2632 | 0 | 0
370651/1 | 167 | 39 | 38 | 1 | 5.93
370507/1 | 168 | 3309 | 3259 | 50 | 296.5
371737/1 | 169 | 3172 | 3171 | 1 | 5.93
361319/1 | 170 | 3723 | 3665 | 58 | 343.94
361319/2 | 171 | 11 | 10 | 1 | 5.93
371479 | 172 | 6200 | 5830 | 370 | 2194.1
370507/2 | 173 | 517 | 517 | 0 | 0
370507/3 | 174 | 2043 | 2040 | 3 | 17.79
370652/1 | 175 | 15893 | 14132 | 1761 | 10442.73
370644/1 | 176 | 3435 | 3429 | 6 | 35.58
370644/2 | 177 | 19942 | 19070 | 872 | 5170.96
370644/3 | 178 | 7235 | 7167 | 68 | 403.24
371731/1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
370652/3 | 180 | 3899 | 3878 | 21 | 124.53
370876 | 181 | 10670 | 10159 | 511 | 3030.23
371181/1 | 182 | 7316 | 6999 | 317 | 1879.81
371181/2 | 183 | 370 | 370 | 0 | 0
370651/3 | 184 | 5934 | 5934 | 0 | 0
370651/2 | 185 | 1417 | 1417 | 0 | 0
370721/1 | 186 | 1082 | 1082 | 0 | 0
371171/1 | 188 | 3216 | 3215 | 1 | 5.93
371167/1 | 189 | 6959 | 6861 | 98 | 581.14
371167/2 | 190 | 1254 | 1224 | 30 | 177.9
370647/1 | 191 | 4279 | 4262 | 17 | 100.81
370647/2 | 192 | 1158 | 1157 | 1 | 5.93
370674/1 | 193 | 5374 | 5013 | 361 | 2140.73
370674/2 | 194 | 3918 | 3917 | 1 | 5.93
370671/1 | 195 | 178 | 176 | 2 | 11.86
370671/2 | 196 | 11586 | 10940 | 646 | 3830.78
370671/3 | 197 | 41 | 41 | 0 | 0
371461/2 | 198 | 1828 | 1828 | 0 | 0
370433/2 | 199 | 4519 | 4505 | 14 | 83.02
370433/1 | 200 | 2622 | 2621 | 1 | 5.93
369691/1 | 201 | 16729 | 16023 | 706 | 4186.58
370967/2 | 202 | 221 | 220 | 1 | 5.93
370488/1 | 203 | 625 | 625 | 0 | 0
370488/2 | 204 | 453 | 453 | 0 | 0
370437/2 | 205 | 883 | 882 | 1 | 5.93
370437/3 | 206 | 668 | 668 | 0 | 0
370488/3 | 207 | 1486 | 1486 | 0 | 0
371391/1 | 208 | 322 | 320 | 2 | 11.86
370967/1 | 209 | 1409 | 1409 | 0 | 0
370491/2 | 210 | 38001 | 38001 | 0 | 0
371263/1 | 211 | 126 | 126 | 0 | 0
371263/2 | 212 | 1739 | 1738 | 1 | 5.93
370435/3 | 213 | 887 | 885 | 2 | 11.86
370491/3 | 214 | 7033 | 6761 | 272 | 1612.96
371270/2 | 216 | 263 | 263 | 0 | 0
371270/1 | 217 | 1087 | 1087 | 0 | 0
371451 | 218 | 1112 | 1112 | 0 | 0
370435/2 | 219 | 2399 | 2399 | 0 | 0
370540/1 | 220 | 188 | 186 | 2 | 11.86
371660 | 221 | 3843 | 3536 | 307 | 1820.51
371460/1 | 222 | 1215 | 1215 | 0 | 0
371460/2 | 223 | 17250 | 16151 | 1099 | 6517.07
371730/1 | 224 | 12330 | 11434 | 896 | 5313.28
371648 | 225 | 6680 | 6139 | 541 | 3208.13
370657/1 | 226 | 609 | 609 | 0 | 0
370657/2 | 227 | 931 | 931 | 0 | 0
371387/1 | 228 | 1416 | 1413 | 3 | 17.79
371399/1 | 229 | 762 | 762 | 0 | 0
370657/3 | 230 | 1878 | 1876 | 2 | 11.86
370435/1 | 231 | 1559 | 1546 | 13 | 77.09
370437/1 | 232 | 682 | 680 | 2 | 11.86
371435/1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
371726/1 | 234 | 2867 | 2867 | 0 | 0
371719/1 | 109а | 1203 | 1189 | 14 | 83.02
371719/2 | 110а | 227 | 220 | 7 | 41.51
371736/1 | 137а | 1557 | 1226 | 331 | 1962.83
371622/1 | 138а | 1548 | 1548 | 0 | 0
371423/1 | 141а | 379 | 374 | 5 | 29.65
370652/2 | 181а | 109 | 109 | 0 | 0
371159/1 | 215а | 1876 | 1876 | 0 | 0
371727/1 | 215б | 11 | 11 | 0 | 0
371732/1 | 63а | 1026 | 1026 | 0 | 0
371733/1 | 75а | 209 | 209 | 0 | 0
371743/1 | 89а | 167 | 167 | 0 | 0
371781/1 | Сторожка | 27122 | 25655 | 1467 | 8699.31
|  |  |  | 43085 | 255494.05
| Одноставочный тариф Т1 (руб): |  | 5.93
Желтым цветом выделены неисправные счетчики